## Banga - Banga C
BANGA |  |  |  |  | Aanvoer I départ | 45 | 20 | 19.5762 | 0.6
[5 empty] | Retour I retour | 35 | 0.39152
[5 empty] | Kamer I ambiance | 20
Type | Hoogte | Lengte | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
BAN1550C | 862 | 500 | 1.276 | 378 | 114.2484
BAN2150C | 1222 | 500 | 1.265 | 529 | 161.5451
BAN2660C | 1537 | 600 | 1.256 | 760 | 234.0544
BAN3260C | 1807 | 600 | 1.231 | 903 | 284.6899
BAN3675C | 1807 | 750 | 1.24 | 1113 | 347.9479
BANGA C
Type | Hoogte | Lengte | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
BCN1550C | 862 | 500 | 1.276 | 378 | 114.2484
BCN2150C | 1222 | 500 | 1.265 | 529 | 161.5451
BCN2660C | 1537 | 600 | 1.256 | 760 | 234.0544
BCN3260C | 1807 | 600 | 1.231 | 903 | 284.6899
BCN3675C | 1807 | 750 | 1.24 | 1113 | 347.9479

## Elato
ELATO |  |  |  |  | Aanvoer I départ |  |  |  | 45 |  | 20 | 19.5762 | 0.6
[5 empty] | Retour I retour |  |  |  | 35 |  | 0.39152
[5 empty] | Kamer I ambiance |  |  |  | 20
Type | Hartafstand aansluitingen | Hoogte | Lengte | hartafstand bevest HORI | hartafstand bevest VERTI | Gewicht | Inhoud | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
EL0408*(T) | 50 | 830 | 450 | 50 | 600 | 11.5 | 4.2 | 1.211 | 406 | 130.4233
EL0411*(T) | 50 | 1130 | 450 | 50 | 900 | 13.1 | 5.7 | 1.246 | 528 | 164.1382
EL0611*(T) | 50 | 1130 | 600 | 50 | 900 | 16.1 | 6.7 | 1.261 | 706 | 216.4072
EL0414*(T) | 50 | 1430 | 450 | 50 | 1200 | 19.3 | 7.2 | 1.282 | 668 | 200.7665
EL0614*(T) | 50 | 1430 | 600 | 50 | 1200 | 20.2 | 8.5 | 1.272 | 855 | 259.3901
EL0617*(T) | 50 | 1730 | 600 | 50 | 1500 | 24.3 | 10.2 | 1.284 | 1008 | 302.3855
voorraad/stock
Vervang * door "R" voor de verticale collectoren rechts en "L" voor de verticale collectoren links
Remplacez * par "R" pour les collecteurs verticaux à droite et par "L" pour les collecteurs verticaux à gauche

## Apolima
APOLIMA |  |  |  |  | Aanvoer I départ |  |  |  | 45 |  | 20 | 19.5762 | 0.6
[5 empty] | Retour I retour |  |  |  | 35 |  | 0.39152
[5 empty] | Kamer I ambiance |  |  |  | 20
Type | Hartafstand aansluitingen | Hoogte | Lengte | Hartafstand bevest HORI | Hartafstand bevest VERTI | Gewicht | Inhoud | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
AP0608 | 50 | 830 | 650 | 50 | 650 | 19.69 | 5.3 | 1.26 | 558 | 171.2018
AP0611 | 50 | 1130 | 650 | 50 | 650 | 26.31 | 7.1 | 1.266 | 732 | 223.3273
AP0614 | 50 | 1430 | 650 | 50 | 650 | 33.08 | 8.9 | 1.273 | 909 | 275.5142
AP0814 | 50 | 1430 | 800 | 50 | 800 | 31.63 | 10.2 | 1.271 | 1086 | 329.7801
AP0817 | 50 | 1730 | 800 | 50 | 800 | 36.75 | 12.2 | 1.284 | 1300 | 389.9813
voorraad/stock

## Muna
MUNA |  |  |  |  | Aanvoer I départ |  |  |  | 45 |  | 20 | 19.5762 | 0.6
[5 empty] | Retour I retour |  |  |  | 35 |  | 0.39152
[5 empty] | Kamer I ambiance |  |  |  | 20
Type | Hartafstand aansluitingen | Hoogte | Lengte | Hartafstand bevest HORI | Hartafstand bevest VERTI | Gewicht | Inhoud | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
MU0509(T) | 447 | 905 | 500 | 438 | 620 | 10.8 | 4.8 | 1.205 | 470 | 151.8345
MU0512(T) | 447 | 1205 | 500 | 438 | 990 | 14.1 | 6.3 | 1.24 | 602 | 188.1982
MU0516(T) | 447 | 1655 | 500 | 438 | 1460 | 19.4 | 8.6 | 1.227 | 815 | 257.9116
MU0617(T) | 547 | 1730 | 600 | 538 | 1460 | 23.1 | 10.3 | 1.233 | 987 | 310.5896
MU0817(T) | 747 | 1730 | 800 | 738 | 1460 | 29.1 | 12.3 | 1.24 | 1311 | 409.847
MU0820(T) | 747 | 2030 | 800 | 738 | 1790 | 42 | 14.4 | 1.216 | 1464 | 468.095
voorraad/stock

## Java
JAVA |  |  |  |  | Aanvoer I départ |  |  |  | 45 |  | 20 | 19.5762 | 0.6
[5 empty] | Retour I retour |  |  |  | 35 |  | 0.39152
[5 empty] | Kamer I ambiance |  |  |  | 20
Type | Hartafstand aansluitngen | Hoogte | Lengte | Hartafstand bevest HORI | Hartafstand bevest VERTI | Gewicht | Inhoud | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
JA0507 | 470 | 700 | 500 | 470 | 520 | 5.5 | 3.3 | 1.227 | 358 | 113.2912
JA0409 | 370 | 912 | 400 | 370 | 750 | 6.8 | 3.8 | 1.249 | 393 | 121.8278
JA0509 | 470 | 912 | 500 | 470 | 750 | 7.8 | 4.2 | 1.244 | 463 | 144.2019
JA0413 | 370 | 1336 | 400 | 370 | 1170 | 11.4 | 5.5 | 1.237 | 568 | 178.0693
JA0513 | 470 | 1336 | 500 | 470 | 1170 | 13.2 | 6.2 | 1.232 | 668 | 210.4038
JA0515 | 470 | 1548 | 500 | 470 | 1320 | 15.3 | 7.1 | 1.24 | 780 | 243.8449
JA0617 | 570 | 1760 | 600 | 570 | 1600 | 19.4 | 8.9 | 1.23 | 1015 | 320.3004
JA0619 | 570 | 1972 | 600 | 570 | 1790 | 21.5 | 10 | 1.24 | 1137 | 355.4508
voorraad/stock

## Minorca
MINORCA |  |  |  |  | Aanvoer I départ |  |  |  | 45 | 20 | 19.5762 | 0.6
[5 empty] | Retour I retour |  |  |  | 35 | 0.39152
[5 empty] | Kamer I ambiance |  |  |  | 20
Type | Hartafstand aansluitingen | Hoogte | Lengte | Hartafstand bevest HORI | Hartafstand bevest VERTI | Gewicht | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
MI0508 | 450 | 849 | 500 | 295 | 742 | 8 | 1.299 | 386 | 114.1771
MI0512 | 450 | 1220 | 500 | 295 | 1113 | 11.5 | 1.226 | 549 | 173.8973
MI0517 | 450 | 1750 | 500 | 295 | 1643 | 16.5 | 1.215 | 778 | 248.9888
MI0612 | 550 | 1220 | 600 | 395 | 1113 | 19.17 | 1.22 | 659 | 209.9178
MI0614 | 550 | 1485 | 600 | 395 | 1378 | 19.83 | 1.23 | 791 | 249.6135
MI0617 | 550 | 1750 | 600 | 395 | 1643 | 19.3 | 1.265 | 923 | 281.8641
MI0712 | 700 | 1220 | 750 | 545 | 1113 | 16 | 1.23 | 824 | 260.0272
MI0714 | 700 | 1485 | 750 | 545 | 1378 | 18.67 | 1.225 | 1187 | 376.3383
MI0717 | 700 | 1750 | 750 | 545 | 1643 | 21.6 | 1.239 | 1385 | 433.3872
voorraad/stock

## Flores
FLORES |  |  |  |  | Aanvoer I départ |  |  |  | 45 | 20 | 19.5762 | 0.6
[5 empty] | Retour I retour |  |  |  | 35 | 0.39152
[5 empty] | Kamer I ambiance |  |  |  | 20
Type | Hartafstand aansluitingen | Hoogte | Lengte | Gewicht | Inhoud | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
FL0505(T) | 455 | 547 | 500 | 4.1 | 2.6 | 1.209 | 257 | 82.7136
FL0508(T) | 455 | 862 | 500 | 6.2 | 3.9 | 1.254 | 417 | 128.663
FL0512(T) | 455 | 1222 | 500 | 8.8 | 5.5 | 1.267 | 576 | 175.5683
FL0612(T) | 555 | 1222 | 600 | 16.67 | 6.3 | 1.28 | 676 | 203.5523
FL0712(T) | 705 | 1222 | 750 | 15.87 | 7.4 | 1.292 | 826 | 245.9362
FL0515(T) | 455 | 1537 | 500 | 21.8 | 6.8 | 1.279 | 718 | 216.4019
FL0615(T) | 555 | 1537 | 600 | 12.7 | 6.2 | 1.288 | 842 | 251.6422
FL0715(T) | 705 | 1537 | 750 | 15.3 | 7.4 | 1.297 | 1030 | 305.2414
FL0518(T) | 455 | 1807 | 500 | 13.1 | 8.1 | 1.291 | 866 | 258.0879
FL0618(T) | 555 | 1807 | 600 | 14.9 | 9.2 | 1.296 | 1014 | 300.7817
FL0718(T) | 705 | 1807 | 750 | 17.6 | 10.9 | 1.302 | 1237 | 364.8713
MIDDENAANSLUITING
Type | Hartafstand aansluitingen | Hoogte | Lengte | Gewicht | Inhoud | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
FL0505M | 50 | 547 | 500 | 4.1 | 2.6 | 1.226 | 266 | 84.2562
FL0508M | 50 | 862 | 500 | 6.2 | 3.9 | 1.234 | 397 | 124.8111
FL0512M | 50 | 1222 | 500 | 8.8 | 5.5 | 1.244 | 552 | 171.9211
FL0612M | 50 | 1222 | 600 | 16.67 | 6.1 | 1.241 | 676 | 211.1342
FL0712M | 50 | 1222 | 750 | 15.87 | 7.1 | 1.239 | 826 | 258.4678
FL0515M | 50 | 1537 | 500 | 21.8 | 6.9 | 1.252 | 718 | 221.9507
FL0615M | 50 | 1537 | 600 | 12.7 | 6.2 | 1.246 | 804 | 249.9376
FL0715M | 50 | 1537 | 750 | 15.3 | 7.4 | 1.239 | 976 | 305.405
FL0518M | 50 | 1807 | 500 | 13.1 | 8.1 | 1.26 | 830 | 254.6551
FL0618M | 50 | 1807 | 600 | 14.9 | 9.2 | 1.25 | 962 | 297.9351
FL0718M | 50 | 1807 | 750 | 17.6 | 10.9 | 1.24 | 1161 | 362.9538
CHROOM
Type | Hartafstand aansluitingen | Hoogte | Lengte | Gewicht | Inhoud | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
FLO0805CH | 455 | 760 | 500 | 7 | 3.54 | 1.208 | 258 | 83.1133
FLO1205CH | 455 | 1150 | 500 | 10.1 | 5.2 | 1.26 | 354 | 108.6119
FLO1506CH | 555 | 1450 | 600 | 14 | 7.3 | 1.25 | 508 | 157.3296
FLO1806CH | 555 | 1750 | 600 | 16.9 | 8.84 | 1.24 | 635 | 198.5148
voorraad/stock

## Flores C
FLORES C |  |  |  |  | Aanvoer I départ |  |  |  | 45 | 20 | 19.5762 | 0.6
[5 empty] | Retour I retour |  |  |  | 35 | 0.39152
[5 empty] | Kamer I ambiance |  |  |  | 20
Type | Hartafstand aansluitingen | Hoogte | Lengte | Gewicht | Inhoud | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
FLC0505 | 450 | 547 | 500 | 4.1 | 2.6 | 1.223 | 265 | 84.176
FLC0508 | 450 | 862 | 500 | 6.2 | 3.9 | 1.238 | 421 | 131.8608
FLC0512 | 450 | 1222 | 500 | 8.8 | 5.5 | 1.236 | 587 | 184.1985
FLC0612 | 550 | 1222 | 600 | 17 | 6.2 | 1.257 | 689 | 211.9899
FLC0712 | 700 | 1222 | 750 | 19.6 | 7.4 | 1.279 | 843 | 254.0763
FLC0515 | 450 | 1537 | 500 | 22 | 6.9 | 1.234 | 726 | 228.2439
FLC0615 | 550 | 1537 | 600 | 12.7 | 7.9 | 1.258 | 856 | 263.1252
FLC0715 | 700 | 1537 | 750 | 15.3 | 9.4 | 1.282 | 1051 | 315.8767
FLC0518 | 450 | 1807 | 500 | 13.1 | 8.1 | 1.232 | 862 | 271.509
FLC0618 | 550 | 1807 | 600 | 14.9 | 9.2 | 1.258 | 1022 | 314.1518
FLC0718 | 700 | 1807 | 750 | 17.6 | 10.9 | 1.285 | 1261 | 377.9273
MIDDENAANSLUITING
Type | Hartafstand aansluitingen | Hoogte | Lengte | Gewicht | Inhoud | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
FLC0505M | 50 | 547 | 500 | 4.1 | 2.6 | 1.226 | 266 | 84.2562
FLC0508M | 50 | 862 | 500 | 6.2 | 3.9 | 1.234 | 397 | 124.8111
FLC0512M | 50 | 1222 | 500 | 8.8 | 5.5 | 1.244 | 552 | 171.9211
FLC0612M | 50 | 1222 | 600 | 17 | 6.2 | 1.241 | 647 | 202.0766
FLC0712M | 50 | 1222 | 750 | 19.6 | 7.4 | 1.239 | 790 | 247.2028
FLC0515M | 50 | 1537 | 500 | 22 | 6.9 | 1.252 | 689 | 212.9862
FLC0615M | 50 | 1537 | 600 | 12.7 | 7.9 | 1.246 | 804 | 249.9376
FLC0715M | 50 | 1537 | 750 | 15.3 | 9.4 | 1.239 | 976 | 305.405
FLC0518M | 50 | 1807 | 500 | 13.1 | 8.1 | 1.26 | 830 | 254.6551
FLC0618M | 50 | 1807 | 600 | 14.9 | 9.2 | 1.25 | 962 | 297.9351
FLC0718M | 50 | 1807 | 750 | 17.6 | 10.9 | 1.24 | 1161 | 362.9538
CHROOM
Type | Hartafstand aansluitingen | Hoogte | Lengte | Gewicht | Inhoud | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
FLC0805CH | 455 | 760 | 500 | 7 | 3.58 | 1.28 | 258 | 77.6871
FLC1205CH | 455 | 1150 | 500 | 10.1 | 5.25 | 1.26 | 354 | 108.6119
FLC1506CH | 555 | 1450 | 600 | 14 | 7.34 | 1.25 | 508 | 157.3296
FLC1806CH | 555 | 1750 | 600 | 16.9 | 8.89 | 1.24 | 635 | 198.5148
voorraad/stock

## Santorini
SANTORINI |  |  |  |  | Aanvoer I départ |  |  |  | 45 | 20 | 19.5762 | 0.6
[5 empty] | Retour I retour |  |  |  | 35 | 0.39152
[5 empty] | Kamer I ambiance |  |  |  | 20
Type | Hartafstand aansluitingen | Hoogte | Lengte | Gewicht | Inhoud | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
SA0507 | 460 | 714 | 500 | 5.9 | 2.7 | 1.2698 | 374 | 113.6985
SA0607 | 560 | 714 | 600 | 6.7 | 3.1 | 1.314 | 437 | 127.4573
SA0707 | 710 | 714 | 750 | 8 | 3.7 | 1.3024 | 529 | 155.9778
SA0511 | 460 | 1134 | 500 | 9.2 | 4.1 | 1.3218 | 568 | 164.458
SA0611 | 560 | 1134 | 600 | 10.5 | 4.8 | 1.314 | 663 | 193.3734
SA0711 | 710 | 1134 | 750 | 12.4 | 5.7 | 1.3024 | 802 | 236.473
SA0517 | 460 | 1764 | 500 | 14.6 | 6.5 | 1.341 | 886 | 251.954
SA0617 | 560 | 1764 | 600 | 16.7 | 7.5 | 1.3359 | 1035 | 295.7365
SA0717 | 710 | 1764 | 750 | 19.7 | 8.9 | 1.3283 | 1252 | 360.2997
SA0917 | 860 | 1764 | 900 | 22.8 | 10.4 | 1.3207 | 1462 | 423.7424
voorraad/stock

## Santorini C
SANTORINI C |  |  |  |  | Aanvoer I départ |  |  |  | 45 | 20 | 19.5762 | 0.6
[5 empty] | Retour I retour |  |  |  | 35 | 0.39152
[5 empty] | Kamer I ambiance |  |  |  | 20
Type | Hartafstand aansluitingen | Hoogte | Lengte | Gewicht | Inhoud | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
SAC0507 | 451 | 714 | 500 | 5.9 | 2.7 | 1.2698 | 374 | 113.6985
SAC0607 | 548 | 714 | 600 | 6.7 | 3.1 | 1.314 | 437 | 127.4573
SAC0707 | 691 | 714 | 750 | 8 | 3.7 | 1.3024 | 529 | 155.9778
SAC0511 | 451 | 1134 | 500 | 9.2 | 4.1 | 1.3218 | 568 | 164.458
SAC0611 | 548 | 1134 | 600 | 10.5 | 4.8 | 1.314 | 663 | 193.3734
SAC0711 | 691 | 1134 | 750 | 12.4 | 5.7 | 1.3024 | 802 | 236.473
SAC0517 | 451 | 1764 | 500 | 14.6 | 6.5 | 1.341 | 886 | 251.954
SAC0617 | 548 | 1764 | 600 | 16.7 | 7.5 | 1.3359 | 1035 | 295.7365
SAC0717 | 691 | 1764 | 750 | 19.7 | 8.9 | 1.3283 | 1252 | 360.2997
SAC0917 | 835 | 1764 | 900 | 22.8 | 10.4 | 1.3207 | 1462 | 423.7424
voorraad/stock

## Apia
APIA |  |  |  |  | Aanvoer I départ |  |  |  | 45 | 20 | 19.5762 | 0.6
[5 empty] | Retour I retour |  |  |  | 35 | 0.39152
[5 empty] | Kamer I ambiance |  |  |  | 20
Type | A = hartafstand aansluitingen I entraxe raccordements | B = hoogte I hauteur | C = lengte I longueur | gewicht I poids | inhoud I volume | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
API1105M | 50 | 1134 | 500 | 18.2 | 7.9 | 1.2763 | 819 | 247.4686
API1106M | 50 | 1134 | 600 | 20.7 | 9.3 | 1.2594 | 983 | 301.7672
API1806M | 50 | 1764 | 600 | 31.9 | 14.9 | 1.3053 | 1466 | 431.0822
API1807M | 50 | 1764 | 750 | 38 | 17.3 | 1.2705 | 1834 | 557.1826
API1809M | 50 | 1764 | 900 | 44.1 | 19.8 | 1.2357 | 2203 | 691.4881
stock

## Andros CH
ANDROS CH |  |  |  |  | Aanvoer I départ |  |  |  | 45 | 20 | 19.5762 | 0.6
[5 empty] | Retour I retour |  |  |  | 35 | 0.39152
[5 empty] | Kamer I ambiance |  |  |  | 20
Type | A = hartafstand aansluitingen I entraxe raccordements | B = hoogte I hauteur | C = lengte I longueur | gewicht I poids | inhoud I volume | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
AN0608CH | 500 | 776 | 595 | 9.3 | 4.3 | 1.254 | 267 | 82.3814
AN0612CH | 500 | 1154 | 595 | 13.7 | 6.6 | 1.253 | 400 | 123.5335
AN0617CH | 500 | 1742 | 595 | 20.8 | 10.1 | 1.269 | 610 | 185.5833
AN0817CH | 650 | 1742 | 746 | 24.2 | 11.7 | 1.288 | 740 | 221.1583
stock

## Andros M
ANDROS M |  |  |  |  | Aanvoer I départ |  |  |  | 45 |  | 20 | 19.5762 | 0.6
[5 empty] | Retour I retour |  |  |  | 35 |  | 0.39152
[5 empty] | Kamer I ambiance |  |  |  | 20
Type | A = hartafstand aansluitingen I entraxe raccordements | B = hoogte I hauteur | C = lengte I longueur | D = hartafstand bevest H | X = hartafstand bevest V | gewicht I poids | inhoud I volume | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
AN0608M | 50 | 776 | 595 | 525 | 546 | 10.1 | 4.2 | 1.254 | 440 | 135.7595
AN0612M | 50 | 1154 | 595 | 525 | 924 | 14.6 | 6.4 | 1.253 | 669 | 206.6099
AN0812M | 50 | 1154 | 746 | 676 | 924 | 21.7 | 10 | 1.281 | 1031 | 310.1564
AN0617M | 50 | 1742 | 595 | 525 | 1512 | 16.5 | 7.4 | 1.269 | 797 | 242.4752
AN0817M | 50 | 1742 | 746 | 676 | 1512 | 24.8 | 11.5 | 1.288 | 1249 | 373.2793
stock

## Ios
IOS |  |  |  |  | Aanvoer I départ |  |  |  | 45 |  | 20 | 19.5762 | 0.6
[5 empty] | Retour I retour |  |  |  | 35 |  | 0.39152
[5 empty] | Kamer I ambiance |  |  |  | 20
Type | A = hartafstand aansluitingen I entraxe raccordements | B = hoogte I hauteur | C = lengte I longueur | D = hartafstand bevest H I entraxe fix H | X = hartafstand bevest V I entraxe fix V | gewicht I poids | inhoud I volume | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
IO0612 | 50 | 1154 | 600 | 595 | 855 | 16 | 5.2 | 1.278 | 674 | 203.3311
IO0617 | 50 | 1724 | 600 | 595 | 1311 | 23 | 7.6 | 1.288 | 1005 | 300.3568
stock

## Linosa
LINOSA |  |  |  |  | Aanvoer I départ |  |  |  | 45 |  | 20 | 19.5762 | 0.6
[5 empty] | Retour I retour |  |  |  | 35 |  | 0.39152
I = inox I W = wood |  |  |  |  | Kamer I ambiance |  |  |  | 20
Type | A = hartafstand aansluitingen I entraxe raccordements | B = hoogte I hauteur | C = lengte I longueur | D = hartafstand bevest H I entraxe fix H | X = hartafstand bevest V I entraxe fix V | gewicht I poids | inhoud I volume | n waarde | 75/65/20 °C | 45/35/20 °C
LI0508 I of I ou W | 465 | 776 | 500 | 413 | 504 | 8 | 3.9 | 1.214 | 342 | 109.5553
LI0512 I of I ou W | 465 | 1154 | 500 | 413 | 504 | 11.4 | 5.7 | 1.228 | 498 | 157.4473
LI0612 I of I ou W | 563 | 1154 | 595 | 508 | 600 | 12.8 | 6.4 | 1.219 | 593 | 189.0714
LI0812 I of I ou W | 716 | 1154 | 749 | 662 | 726 | 15.1 | 7.5 | 1.204 | 746 | 241.223
LI0617 I of I ou W | 563 | 1742 | 595 | 508 | 600 | 19.4 | 9.8 | 1.225 | 917 | 290.7348
LI0817 I of I ou W | 716 | 1742 | 749 | 662 | 755 | 23 | 11.5 | 1.213 | 1153 | 369.6953
stock