Puslapis 1 iš 4

INSTRUKCIJA

Patikrinkite, ar būtina keisti radiatorių tvirtinimo elementus.

Vadovaukitės pateiktais nurodymais.

1 punktas

Atkreipkite dėmesį į nuotraukose pateiktus pavyzdžius ir patikrinkite, ar šildymo instaliacijoje yra sumontuotas vertikalus RADSON radiatorius Faro V, Kos V arba Vertical?

TAIP – pereikite prie 2 punkto

NE – viskas tvarkoje, tvirtinimo elementų keisti nereikia

Faro-V					         Kos-V						        Vertical

Puslapis 2 iš 4

2 punktas

Ar radiatorius sumontuotas po 2007 m. rugsėjo 17 d.?

TAIP – pereikite prie 3 punkto

NE – viskas tvarkoje, tvirtinimo elementų keisti nereikia

Puslapis 3 iš 4

3 punktas

Ar radiatorius apatine kraštine remiasi į du elementus (žr. pateiktą schemą)?

TAIP – pereikite prie 4 punkto

NE – viskas tvarkoje, tvirtinimo elementų keisti nereikia

Puslapis 4 iš 4

4 punktas

Būtina pakeisti tvirtinimo konsoles!

Nedelsiant užpildykite pateiktą formą ir atsiųskite ją el. paštu arba paprastu paštu šio lapo apačioje nurodytais adresais!

Artimiausiu metu tvirtinimo elementų komplektas Jums bus pakeistas nemokamai!

Pagal pateiktą schemą būtinai patikrinkite radiatoriaus viršutinės kraštinės tvirtinimo atramą!

Jei viršutinio kablio pozicija neteisinga, nedelsiant kreipkitės į savo montuotoją, kad jis patikrintų ir, reikalui esant, pataisytų radiatoriaus tvirtinimą.

Užpildytą paraiškos tvirtinimo elementams pakeisti formą siųskite:

robert.skoromowski@rpurmo.pl

arba

Rettig Sp. z o.o. Biuro handlowe w Warszawie

ul. Rotmistrza Pileckiego 91

02-781 Warszawa, Lenkija