## Purmo Planora
|  | Peale-voolu temp. | Tagasi-voolu temp. | Ruumi temp. | dTln
|  | 75 | 65 | 20 | 49.8329
Purmo Planora soojusväljastus, W
2007-03-05
Tüüp |  | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
Kõrgus, mm |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500
Norm väljastus, W/m |  | 517 | 714 | 917 | 1328 | 672 | 907 | 1161 | 1681 | 822 | 1090 | 1397 | 2014
Exponent, n |  | 1.2725 | 1.2886 | 1.2966 | 1.2984 | 1.2784 | 1.2964 | 1.303 | 1.3084 | 1.2842 | 1.3028 | 1.3088 | 1.3177
Pikkus, mm
| 500 | 258.5 | 357 | 458.5 | 663.9999 | 336 | 453.5 | 580.4999 | 840.4999 | 411 | 545 | 698.4999 | 1006.9999
| 600 | 310.2 | 428.4 | 550.2 | 796.7999 | 403.2 | 544.2 | 696.5999 | 1008.5999 | 493.2 | 653.9999 | 838.1999 | 1208.3999
| 700 | 361.9 | 499.8 | 641.8999 | 929.5999 | 470.4 | 634.8999 | 812.6999 | 1176.6999 | 575.3999 | 762.9999 | 977.8999 | 1409.7999
| 800 | 413.6 | 571.1999 | 733.5999 | 1062.3999 | 537.6 | 725.5999 | 928.7999 | 1344.7999 | 657.5999 | 871.9999 | 1117.5999 | 1611.1999
| 900 | 465.3 | 642.5999 | 825.2999 | 1195.1999 | 604.7999 | 816.2999 | 1044.8999 | 1512.8999 | 739.7999 | 980.9999 | 1257.2999 | 1812.5998
| 1000 | 517 | 713.9999 | 916.9999 | 1327.9999 | 671.9999 | 906.9999 | 1160.9999 | 1680.9998 | 821.9999 | 1089.9999 | 1396.9999 | 2013.9998
| 1200 | 620.3999 | 856.7999 | 1100.3999 | 1593.5999 | 806.3999 | 1088.3999 | 1393.1999 | 2017.1998 | 986.3999 | 1307.9999 | 1676.3998 | 2416.7998
| 1400 | 723.7999 | 999.5999 | 1283.7999 | 1859.1998 | 940.7999 | 1269.7999 | 1625.3999 | 2353.3998 | 1150.7999 | 1525.9999 | 1955.7998 | 2819.5997
| 1600 | 827.1999 | 1142.3999 | 1467.1999 | 2124.7998 | 1075.1999 | 1451.1999 | 1857.5998 | 2689.5998 | 1315.1999 | 1743.9998 | 2235.1998 | 3222.3997
| 1800 | 930.5999 | 1285.1999 | 1650.5999 | 2390.3998 | 1209.5999 | 1632.5999 | 2089.7998 | 3025.7997 | 1479.5999 | 1961.9998 | 2514.5998 | 3625.1997
| 2000 | 1033.9999 | 1427.9999 | 1833.9998 | 2655.9998 | 1343.9999 | 1813.9998 | 2321.9998 | 3361.9997 | 1643.9999 | 2179.9998 | 2793.9997 | 4027.9996
| 2300 | 1189.0999 | 1642.1999 | 2109.0998 | 3054.3997 | 1545.5999 | 2086.0998 | 2670.2998 | 3866.2996 | 1890.5998 | 2506.9998 | 3213.0997 | 4632.1996
| 2600 | 1344.1999 | 1856.3998 | 2384.1998 | 3452.7997 | 1747.1998 | 2358.1998 | 3018.5997 | 4370.5996 | 2137.1998 | 2833.9997 | 3632.1997 | 5236.3995
| 3000 | 1550.9999 | 2141.9998 | 2750.9998 | 3983.9996 | 2015.9998 | 2720.9998 | 3482.9997 | 5042.9995 | 2465.9998 | 3269.9997 | 4190.9996 | 6041.9994
RAL Reg. Nr.:
Tüüp |  | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
Kõrgus, mm |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900
Norm väljastus, W/m |  | 965 | 1266 | 1630 | 2331 | 1365 | 1754 | 2319 | 3202
Exponent, n |  | 1.2902 | 1.3077 | 1.3139 | 1.326 | 1.3087 | 1.3139 | 1.3257 | 1.346
Pikkus, mm
| 500 | 482.5 | 632.9999 | 814.9999 | 1165.4999 | 682.4999 | 876.9999 | 1159.4999 | 1600.9999
| 600 | 578.9999 | 759.5999 | 977.9999 | 1398.5999 | 818.9999 | 1052.3999 | 1391.3999 | 1921.1998
| 700 | 675.4999 | 886.1999 | 1140.9999 | 1631.6999 | 955.4999 | 1227.7999 | 1623.2999 | 2241.3998
| 800 | 771.9999 | 1012.7999 | 1303.9999 | 1864.7998 | 1091.9999 | 1403.1999 | 1855.1998 | 2561.5998
| 900 | 868.4999 | 1139.3999 | 1466.9999 | 2097.8998 | 1228.4999 | 1578.5999 | 2087.0998 | 2881.7997
| 1000 | 964.9999 | 1265.9999 | 1629.9999 | 2330.9998 | 1364.9999 | 1753.9998 | 2318.9998 | 3201.9997
| 1200 | 1157.9999 | 1519.1999 | 1955.9998 | 2797.1997 | 1637.9999 | 2104.7998 | 2782.7997 | 3842.3996
| 1400 | 1350.9999 | 1772.3998 | 2281.9998 | 3263.3997 | 1910.9998 | 2455.5998 | 3246.5997 | 4482.7996
| 1600 | 1543.9999 | 2025.5998 | 2607.9998 | 3729.5997 | 2183.9998 | 2806.3997 | 3710.3997 | 5123.1995
| 1800 | 1736.9998 | 2278.7998 | 2933.9997 | 4195.7996 | 2456.9998 | 3157.1997 | 4174.1996 | 5763.5995
| 2000 | 1929.9998 | 2531.9998 | 3259.9997 | 4661.9996 | 2729.9998 | 3507.9997 | 4637.9996 | 6403.9994
| 2300 | 2219.4998 | 2911.7997 | 3748.9997 | 5361.2995 | 3139.4997 | 4034.1996 | 5333.6995 | 7364.5993
| 2600 | 2508.9998 | 3291.5997 | 4237.9996 | 6060.5994 | 3548.9997 | 4560.3996 | 6029.3994 | 8325.1992
| 3000 | 2894.9997 | 3797.9997 | 4889.9996 | 6992.9994 | 4094.9996 | 5261.9995 | 6956.9994 | 9605.9991
RAL Reg. Nr.: