## Standard HP
Standard HP
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 | 761 | 963 | 1156 | 1340 | 1606 | 1861 | 961 | 1221 | 1470 | 1709 | 2055 | 2388 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260
n | 1.2981 | 1.3026 | 1.307 | 1.3115 | 1.3143 | 1.317 | 1.2803 | 1.294 | 1.3076 | 1.3213 | 1.3302 | 1.339 | 1.3094 | 1.3182 | 1.327 | 1.3358 | 1.346 | 1.3561 | 1.314 | 1.3255 | 1.3371 | 1.3486 | 1.3543 | 1.36
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 218 | 284 | 347 | 407 | 492 | 571 | 304 | 385 | 462 | 536 | 642 | 744 | 384 | 488 | 588 | 684 | 822 | 955 | 539 | 680 | 814 | 942 | 1127 | 1304
500 | 273 | 356 | 434 | 509 | 615 | 714 | 381 | 482 | 578 | 670 | 803 | 931 | 481 | 611 | 735 | 855 | 1028 | 1194 | 674 | 850 | 1018 | 1178 | 1409 | 1630
600 | 328 | 427 | 521 | 611 | 738 | 856 | 457 | 578 | 694 | 804 | 964 | 1117 | 577 | 733 | 882 | 1025 | 1233 | 1433 | 808 | 1019 | 1221 | 1414 | 1691 | 1956
700 | 382 | 498 | 608 | 713 | 861 | 999 | 533 | 674 | 809 | 938 | 1124 | 1303 | 673 | 855 | 1029 | 1196 | 1439 | 1672 | 943 | 1189 | 1425 | 1649 | 1973 | 2282
800 | 437 | 569 | 694 | 814 | 984 | 1142 | 609 | 770 | 925 | 1072 | 1285 | 1489 | 769 | 977 | 1176 | 1367 | 1644 | 1910 | 1078 | 1359 | 1628 | 1885 | 2254 | 2608
900 | 491 | 640 | 781 | 916 | 1107 | 1284 | 685 | 867 | 1040 | 1206 | 1445 | 1675 | 865 | 1099 | 1323 | 1538 | 1850 | 2149 | 1212 | 1529 | 1832 | 2120 | 2536 | 2934
1000 | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 | 761 | 963 | 1156 | 1340 | 1606 | 1861 | 961 | 1221 | 1470 | 1709 | 2055 | 2388 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260
1100 | 601 | 782 | 955 | 1120 | 1353 | 1570 | 837 | 1059 | 1272 | 1474 | 1767 | 2047 | 1057 | 1343 | 1617 | 1880 | 2261 | 2627 | 1482 | 1869 | 2239 | 2592 | 3100 | 3586
1200 | 655 | 853 | 1042 | 1222 | 1476 | 1712 | 913 | 1156 | 1387 | 1608 | 1927 | 2233 | 1153 | 1465 | 1764 | 2051 | 2466 | 2866 | 1616 | 2039 | 2442 | 2827 | 3382 | 3912
1300 | 710 | 924 | 1128 | 1323 | 1599 | 1855 | 989 | 1252 | 1503 | 1742 | 2088 | 2419 | 1249 | 1587 | 1911 | 2222 | 2672 | 3104 | 1751 | 2209 | 2646 | 3063 | 3663 | 4238
1400 | 764 | 995 | 1215 | 1425 | 1722 | 1998 | 1065 | 1348 | 1618 | 1876 | 2248 | 2605 | 1345 | 1709 | 2058 | 2393 | 2877 | 3343 | 1886 | 2379 | 2849 | 3298 | 3945 | 4564
1500 | 819 | 1067 | 1302 | 1527 | 1845 | 2141 | 1142 | 1445 | 1734 | 2010 | 2409 | 2792 | 1442 | 1832 | 2205 | 2564 | 3083 | 3582 | 2021 | 2549 | 3053 | 3534 | 4227 | 4890
1600 | 874 | 1138 | 1389 | 1629 | 1968 | 2283 | 1218 | 1541 | 1850 | 2144 | 2570 | 2978 | 1538 | 1954 | 2352 | 2734 | 3288 | 3821 | 2155 | 2718 | 3256 | 3770 | 4509 | 5216
1800 | 983 | 1280 | 1562 | 1832 | 2214 | 2569 | 1370 | 1733 | 2081 | 2412 | 2891 | 3350 | 1730 | 2198 | 2646 | 3076 | 3699 | 4298 | 2425 | 3058 | 3663 | 4241 | 5072 | 5868
2000 | 1092 | 1422 | 1736 | 2036 | 2460 | 2854 | 1522 | 1926 | 2312 | 2680 | 3212 | 3722 | 1922 | 2442 | 2940 | 3418 | 4110 | 4776 | 2694 | 3398 | 4070 | 4712 | 5636 | 6520
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 2119 | 2543 | 2948 | 3533 | 4094 | 2114 | 2686 | 3234 | 3760 | 4521 | 5254 | 2963 | 3738 | 4477 | 5183 | 6200 | 7172
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 2311 | 2774 | 3216 | 3854 | 4466 | 2306 | 2930 | 3528 | 4102 | 4932 | 5731 | 3233 | 4078 | 4884 | 5654 | 6763 | 7824
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 2504 | 3006 | 3484 | 4176 | 4839 | 2499 | 3175 | 3822 | 4443 | 5343 | 6209 | 3502 | 4417 | 5291 | 6126 | 7327 | 8476
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131 | 2696 | 3237 | 3752 | 4497 | 5211 | 2691 | 3419 | 4116 | 4785 | 5754 | 6686 | 3772 | 4757 | 5698 | 6597 | 7890 | 9128
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283 | 2889 | 3468 | 4020 | 4818 | 5583 | 2883 | 3663 | 4410 | 5127 | 6165 | 7164 | 4041 | 5097 | 6105 | 7068 | 8454 | 9780

## Compact HP
Compact HP
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 | 761 | 963 | 1156 | 1340 | 1606 | 1861 | 961 | 1221 | 1470 | 1709 | 2055 | 2388 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260
n | 1.2981 | 1.3026 | 1.307 | 1.3115 | 1.3143 | 1.317 | 1.2803 | 1.294 | 1.3076 | 1.3213 | 1.3302 | 1.339 | 1.3094 | 1.3182 | 1.327 | 1.3358 | 1.346 | 1.3561 | 1.314 | 1.3255 | 1.3371 | 1.3486 | 1.3543 | 1.36
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 218 | 284 | 347 | 407 | 492 | 571 | 304 | 385 | 462 | 536 | 642 | 744 | 384 | 488 | 588 | 684 | 822 | 955 | 539 | 680 | 814 | 942 | 1127 | 1304
500 | 273 | 356 | 434 | 509 | 615 | 714 | 381 | 482 | 578 | 670 | 803 | 931 | 481 | 611 | 735 | 855 | 1028 | 1194 | 674 | 850 | 1018 | 1178 | 1409 | 1630
600 | 328 | 427 | 521 | 611 | 738 | 856 | 457 | 578 | 694 | 804 | 964 | 1117 | 577 | 733 | 882 | 1025 | 1233 | 1433 | 808 | 1019 | 1221 | 1414 | 1691 | 1956
700 | 382 | 498 | 608 | 713 | 861 | 999 | 533 | 674 | 809 | 938 | 1124 | 1303 | 673 | 855 | 1029 | 1196 | 1439 | 1672 | 943 | 1189 | 1425 | 1649 | 1973 | 2282
800 | 437 | 569 | 694 | 814 | 984 | 1142 | 609 | 770 | 925 | 1072 | 1285 | 1489 | 769 | 977 | 1176 | 1367 | 1644 | 1910 | 1078 | 1359 | 1628 | 1885 | 2254 | 2608
900 | 491 | 640 | 781 | 916 | 1107 | 1284 | 685 | 867 | 1040 | 1206 | 1445 | 1675 | 865 | 1099 | 1323 | 1538 | 1850 | 2149 | 1212 | 1529 | 1832 | 2120 | 2536 | 2934
1000 | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 | 761 | 963 | 1156 | 1340 | 1606 | 1861 | 961 | 1221 | 1470 | 1709 | 2055 | 2388 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260
1100 | 601 | 782 | 955 | 1120 | 1353 | 1570 | 837 | 1059 | 1272 | 1474 | 1767 | 2047 | 1057 | 1343 | 1617 | 1880 | 2261 | 2627 | 1482 | 1869 | 2239 | 2592 | 3100 | 3586
1200 | 655 | 853 | 1042 | 1222 | 1476 | 1712 | 913 | 1156 | 1387 | 1608 | 1927 | 2233 | 1153 | 1465 | 1764 | 2051 | 2466 | 2866 | 1616 | 2039 | 2442 | 2827 | 3382 | 3912
1300 | 710 | 924 | 1128 | 1323 | 1599 | 1855 | 989 | 1252 | 1503 | 1742 | 2088 | 2419 | 1249 | 1587 | 1911 | 2222 | 2672 | 3104 | 1751 | 2209 | 2646 | 3063 | 3663 | 4238
1400 | 764 | 995 | 1215 | 1425 | 1722 | 1998 | 1065 | 1348 | 1618 | 1876 | 2248 | 2605 | 1345 | 1709 | 2058 | 2393 | 2877 | 3343 | 1886 | 2379 | 2849 | 3298 | 3945 | 4564
1500 | 819 | 1067 | 1302 | 1527 | 1845 | 2141 | 1142 | 1445 | 1734 | 2010 | 2409 | 2792 | 1442 | 1832 | 2205 | 2564 | 3083 | 3582 | 2021 | 2549 | 3053 | 3534 | 4227 | 4890
1600 | 874 | 1138 | 1389 | 1629 | 1968 | 2283 | 1218 | 1541 | 1850 | 2144 | 2570 | 2978 | 1538 | 1954 | 2352 | 2734 | 3288 | 3821 | 2155 | 2718 | 3256 | 3770 | 4509 | 5216
1800 | 983 | 1280 | 1562 | 1832 | 2214 | 2569 | 1370 | 1733 | 2081 | 2412 | 2891 | 3350 | 1730 | 2198 | 2646 | 3076 | 3699 | 4298 | 2425 | 3058 | 3663 | 4241 | 5072 | 5868
2000 | 1092 | 1422 | 1736 | 2036 | 2460 | 2854 | 1522 | 1926 | 2312 | 2680 | 3212 | 3722 | 1922 | 2442 | 2940 | 3418 | 4110 | 4776 | 2694 | 3398 | 4070 | 4712 | 5636 | 6520
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 2119 | 2543 | 2948 | 3533 | 4094 | 2114 | 2686 | 3234 | 3760 | 4521 | 5254 | 2963 | 3738 | 4477 | 5183 | 6200 | 7172
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 2311 | 2774 | 3216 | 3854 | 4466 | 2306 | 2930 | 3528 | 4102 | 4932 | 5731 | 3233 | 4078 | 4884 | 5654 | 6763 | 7824
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 2504 | 3006 | 3484 | 4176 | 4839 | 2499 | 3175 | 3822 | 4443 | 5343 | 6209 | 3502 | 4417 | 5291 | 6126 | 7327 | 8476
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131 | 2696 | 3237 | 3752 | 4497 | 5211 | 2691 | 3419 | 4116 | 4785 | 5754 | 6686 | 3772 | 4757 | 5698 | 6597 | 7890 | 9128
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283 | 2889 | 3468 | 4020 | 4818 | 5583 | 2883 | 3663 | 4410 | 5127 | 6165 | 7164 | 4041 | 5097 | 6105 | 7068 | 8454 | 9780

## Integra Standard HP
Integra Standard HP
Supply |  |  |  | 55 | °C |  | Heat output |  |  | 1494 |  | W
Return |  |  |  | 45 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 2 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 30
Factor c |  |  |  | 0.71429 |  |  | Arithmetic
1464.12
1523.88
Qnorm | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 | 797 | 1008 | 1209 | 1400 | 1606 | 1931 | 1005 | 1282 | 1546 | 1799 | 2055 | 2506 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260
n | 1.2981 | 1.3026 | 1.307 | 1.3115 | 1.3143 | 1.317 | 1.3091 | 1.3132 | 1.3174 | 1.3215 | 1.3302 | 1.3388 | 1.3121 | 1.3229 | 1.3336 | 1.3444 | 1.346 | 1.3696 | 1.314 | 1.3255 | 1.3371 | 1.3486 | 1.3543 | 1.36
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 113 | 146 | 178 | 208 | 251 | 291 | 163 | 206 | 247 | 285 | 326 | 390 | 206 | 261 | 313 | 362 | 413 | 498 | 275 | 345 | 411 | 473 | 564 | 651
500 | 141 | 183 | 223 | 260 | 314 | 364 | 204 | 258 | 308 | 356 | 407 | 487 | 257 | 326 | 391 | 453 | 517 | 622 | 344 | 432 | 514 | 592 | 705 | 814
600 | 169 | 219 | 267 | 313 | 377 | 437 | 245 | 309 | 370 | 428 | 488 | 585 | 308 | 391 | 469 | 543 | 620 | 747 | 413 | 518 | 617 | 710 | 847 | 976
700 | 197 | 256 | 312 | 365 | 440 | 510 | 286 | 361 | 432 | 499 | 570 | 682 | 360 | 457 | 548 | 634 | 723 | 871 | 482 | 604 | 719 | 828 | 988 | 1139
800 | 225 | 292 | 356 | 417 | 503 | 583 | 327 | 412 | 493 | 570 | 651 | 780 | 411 | 522 | 626 | 724 | 827 | 996 | 551 | 691 | 822 | 946 | 1129 | 1302
900 | 253 | 329 | 401 | 469 | 566 | 655 | 368 | 464 | 555 | 642 | 733 | 877 | 463 | 587 | 704 | 815 | 930 | 1120 | 620 | 777 | 925 | 1065 | 1270 | 1465
1000 | 281 | 366 | 445 | 521 | 629 | 728 | 408 | 515 | 617 | 713 | 814 | 974 | 514 | 652 | 782 | 905 | 1033 | 1245 | 688 | 863 | 1028 | 1183 | 1411 | 1627
1100 | 309 | 402 | 490 | 573 | 691 | 801 | 449 | 567 | 679 | 784 | 895 | 1072 | 566 | 717 | 860 | 996 | 1137 | 1369 | 757 | 950 | 1131 | 1301 | 1552 | 1790
1200 | 338 | 439 | 534 | 625 | 754 | 874 | 490 | 618 | 740 | 855 | 977 | 1169 | 617 | 783 | 939 | 1086 | 1240 | 1494 | 826 | 1036 | 1233 | 1420 | 1693 | 1953
1300 | 366 | 475 | 579 | 677 | 817 | 947 | 531 | 670 | 802 | 927 | 1058 | 1267 | 668 | 848 | 1017 | 1177 | 1343 | 1618 | 895 | 1122 | 1336 | 1538 | 1834 | 2116
1400 | 394 | 512 | 623 | 729 | 880 | 1019 | 572 | 722 | 864 | 998 | 1140 | 1364 | 720 | 913 | 1095 | 1267 | 1447 | 1743 | 964 | 1209 | 1439 | 1656 | 1975 | 2278
1500 | 422 | 548 | 668 | 781 | 943 | 1092 | 613 | 773 | 925 | 1069 | 1221 | 1462 | 771 | 978 | 1173 | 1358 | 1550 | 1867 | 1033 | 1295 | 1542 | 1775 | 2116 | 2441
1600 | 450 | 585 | 712 | 834 | 1006 | 1165 | 653 | 825 | 987 | 1140 | 1302 | 1559 | 823 | 1044 | 1252 | 1448 | 1653 | 1992 | 1101 | 1381 | 1645 | 1893 | 2257 | 2604
1800 | 506 | 658 | 801 | 938 | 1131 | 1311 | 735 | 928 | 1110 | 1283 | 1465 | 1754 | 925 | 1174 | 1408 | 1629 | 1860 | 2241 | 1239 | 1554 | 1850 | 2129 | 2540 | 2929
2000 | 563 | 731 | 890 | 1042 | 1257 | 1456 | 817 | 1031 | 1234 | 1426 | 1628 | 1949 | 1028 | 1304 | 1565 | 1811 | 2066 | 2490 | 1377 | 1726 | 2056 | 2366 | 2822 | 3255
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 1134 | 1357 | 1568 | 1791 | 2144 | 1131 | 1435 | 1721 | 1992 | 2273 | 2739 | 1515 | 1899 | 2261 | 2603 | 3104 | 3580
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 1237 | 1480 | 1711 | 1954 | 2339 | 1234 | 1565 | 1877 | 2173 | 2480 | 2988 | 1652 | 2072 | 2467 | 2839 | 3386 | 3906
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1340 | 1604 | 1853 | 2116 | 2534 | 1337 | 1696 | 2034 | 2354 | 2686 | 3237 | 1790 | 2244 | 2672 | 3076 | 3668 | 4231
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 1443 | 1727 | 1996 | 2279 | 2729 | 1440 | 1826 | 2190 | 2535 | 2893 | 3486 | 1928 | 2417 | 2878 | 3312 | 3950 | 4557
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 1546 | 1850 | 2138 | 2442 | 2923 | 1542 | 1957 | 2347 | 2716 | 3100 | 3735 | 2065 | 2590 | 3084 | 3549 | 4233 | 4882

## Integra HP
Integra HP
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 | 761 | 963 | 1156 | 1340 | 1606 | 1861 | 961 | 1221 | 1470 | 1709 | 2055 | 2388 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260
n | 1.2981 | 1.3026 | 1.307 | 1.3115 | 1.3143 | 1.317 | 1.2803 | 1.294 | 1.3076 | 1.3213 | 1.3302 | 1.339 | 1.3094 | 1.3182 | 1.327 | 1.3358 | 1.346 | 1.3561 | 1.314 | 1.3255 | 1.3371 | 1.3486 | 1.3543 | 1.36
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 218 | 284 | 347 | 407 | 492 | 571 | 304 | 385 | 462 | 536 | 642 | 744 | 384 | 488 | 588 | 684 | 822 | 955 | 539 | 680 | 814 | 942 | 1127 | 1304
500 | 273 | 356 | 434 | 509 | 615 | 714 | 381 | 482 | 578 | 670 | 803 | 931 | 481 | 611 | 735 | 855 | 1028 | 1194 | 674 | 850 | 1018 | 1178 | 1409 | 1630
600 | 328 | 427 | 521 | 611 | 738 | 856 | 457 | 578 | 694 | 804 | 964 | 1117 | 577 | 733 | 882 | 1025 | 1233 | 1433 | 808 | 1019 | 1221 | 1414 | 1691 | 1956
700 | 382 | 498 | 608 | 713 | 861 | 999 | 533 | 674 | 809 | 938 | 1124 | 1303 | 673 | 855 | 1029 | 1196 | 1439 | 1672 | 943 | 1189 | 1425 | 1649 | 1973 | 2282
800 | 437 | 569 | 694 | 814 | 984 | 1142 | 609 | 770 | 925 | 1072 | 1285 | 1489 | 769 | 977 | 1176 | 1367 | 1644 | 1910 | 1078 | 1359 | 1628 | 1885 | 2254 | 2608
900 | 491 | 640 | 781 | 916 | 1107 | 1284 | 685 | 867 | 1040 | 1206 | 1445 | 1675 | 865 | 1099 | 1323 | 1538 | 1850 | 2149 | 1212 | 1529 | 1832 | 2120 | 2536 | 2934
1000 | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 | 761 | 963 | 1156 | 1340 | 1606 | 1861 | 961 | 1221 | 1470 | 1709 | 2055 | 2388 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260
1100 | 601 | 782 | 955 | 1120 | 1353 | 1570 | 837 | 1059 | 1272 | 1474 | 1767 | 2047 | 1057 | 1343 | 1617 | 1880 | 2261 | 2627 | 1482 | 1869 | 2239 | 2592 | 3100 | 3586
1200 | 655 | 853 | 1042 | 1222 | 1476 | 1712 | 913 | 1156 | 1387 | 1608 | 1927 | 2233 | 1153 | 1465 | 1764 | 2051 | 2466 | 2866 | 1616 | 2039 | 2442 | 2827 | 3382 | 3912
1300 | 710 | 924 | 1128 | 1323 | 1599 | 1855 | 989 | 1252 | 1503 | 1742 | 2088 | 2419 | 1249 | 1587 | 1911 | 2222 | 2672 | 3104 | 1751 | 2209 | 2646 | 3063 | 3663 | 4238
1400 | 764 | 995 | 1215 | 1425 | 1722 | 1998 | 1065 | 1348 | 1618 | 1876 | 2248 | 2605 | 1345 | 1709 | 2058 | 2393 | 2877 | 3343 | 1886 | 2379 | 2849 | 3298 | 3945 | 4564
1500 | 819 | 1067 | 1302 | 1527 | 1845 | 2141 | 1142 | 1445 | 1734 | 2010 | 2409 | 2792 | 1442 | 1832 | 2205 | 2564 | 3083 | 3582 | 2021 | 2549 | 3053 | 3534 | 4227 | 4890
1600 | 874 | 1138 | 1389 | 1629 | 1968 | 2283 | 1218 | 1541 | 1850 | 2144 | 2570 | 2978 | 1538 | 1954 | 2352 | 2734 | 3288 | 3821 | 2155 | 2718 | 3256 | 3770 | 4509 | 5216
1800 | 983 | 1280 | 1562 | 1832 | 2214 | 2569 | 1370 | 1733 | 2081 | 2412 | 2891 | 3350 | 1730 | 2198 | 2646 | 3076 | 3699 | 4298 | 2425 | 3058 | 3663 | 4241 | 5072 | 5868
2000 | 1092 | 1422 | 1736 | 2036 | 2460 | 2854 | 1522 | 1926 | 2312 | 2680 | 3212 | 3722 | 1922 | 2442 | 2940 | 3418 | 4110 | 4776 | 2694 | 3398 | 4070 | 4712 | 5636 | 6520
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 2119 | 2543 | 2948 | 3533 | 4094 | 2114 | 2686 | 3234 | 3760 | 4521 | 5254 | 2963 | 3738 | 4477 | 5183 | 6200 | 7172
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 2311 | 2774 | 3216 | 3854 | 4466 | 2306 | 2930 | 3528 | 4102 | 4932 | 5731 | 3233 | 4078 | 4884 | 5654 | 6763 | 7824
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 2504 | 3006 | 3484 | 4176 | 4839 | 2499 | 3175 | 3822 | 4443 | 5343 | 6209 | 3502 | 4417 | 5291 | 6126 | 7327 | 8476
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131 | 2696 | 3237 | 3752 | 4497 | 5211 | 2691 | 3419 | 4116 | 4785 | 5754 | 6686 | 3772 | 4757 | 5698 | 6597 | 7890 | 9128
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283 | 2889 | 3468 | 4020 | 4818 | 5583 | 2883 | 3663 | 4410 | 5127 | 6165 | 7164 | 4041 | 5097 | 6105 | 7068 | 8454 | 9780

## Integra Ramo HP
Integra Ramo HP
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171
n | 1.282 | 1.2824 | 1.2827 | 1.2831 | 1.2922 | 1.3013 | 1.2786 | 1.2846 | 1.2907 | 1.2967 | 1.3169 | 1.3371 | 1.3 | 1.3098 | 1.3197 | 1.3295 | 1.3392 | 1.3488 | 1.3159 | 1.3245 | 1.3331 | 1.3417 | 1.3515 | 1.3612
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 212 | 272 | 329 | 384 | 464 | 539 | 293 | 372 | 445 | 515 | 614 | 706 | 375 | 479 | 578 | 670 | 800 | 920 | 526 | 666 | 798 | 924 | 1101 | 1268
500 | 265 | 340 | 412 | 481 | 580 | 674 | 366 | 465 | 557 | 644 | 768 | 883 | 469 | 599 | 722 | 838 | 1000 | 1151 | 657 | 832 | 997 | 1155 | 1377 | 1586
600 | 317 | 408 | 494 | 577 | 695 | 808 | 439 | 557 | 668 | 773 | 921 | 1059 | 562 | 719 | 866 | 1006 | 1200 | 1381 | 788 | 998 | 1196 | 1385 | 1652 | 1903
700 | 370 | 476 | 576 | 673 | 811 | 943 | 512 | 650 | 779 | 902 | 1075 | 1236 | 656 | 839 | 1011 | 1173 | 1400 | 1611 | 920 | 1165 | 1396 | 1616 | 1927 | 2220
800 | 423 | 544 | 658 | 769 | 927 | 1078 | 586 | 743 | 890 | 1030 | 1228 | 1412 | 750 | 958 | 1155 | 1341 | 1600 | 1841 | 1051 | 1331 | 1595 | 1847 | 2202 | 2537
900 | 476 | 612 | 741 | 865 | 1043 | 1212 | 659 | 836 | 1002 | 1159 | 1382 | 1589 | 843 | 1078 | 1300 | 1508 | 1800 | 2071 | 1183 | 1498 | 1795 | 2078 | 2478 | 2854
1000 | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171
1100 | 582 | 748 | 905 | 1057 | 1275 | 1482 | 805 | 1022 | 1224 | 1417 | 1689 | 1942 | 1031 | 1318 | 1588 | 1844 | 2200 | 2531 | 1445 | 1830 | 2193 | 2540 | 3028 | 3488
1200 | 635 | 816 | 988 | 1153 | 1391 | 1616 | 878 | 1115 | 1336 | 1546 | 1842 | 2118 | 1124 | 1438 | 1733 | 2011 | 2400 | 2761 | 1577 | 1997 | 2393 | 2771 | 3304 | 3805
1300 | 688 | 884 | 1070 | 1249 | 1507 | 1751 | 952 | 1208 | 1447 | 1674 | 1996 | 2295 | 1218 | 1557 | 1877 | 2179 | 2600 | 2991 | 1708 | 2163 | 2592 | 3002 | 3579 | 4122
1400 | 741 | 952 | 1152 | 1345 | 1623 | 1886 | 1025 | 1301 | 1558 | 1803 | 2149 | 2471 | 1312 | 1677 | 2022 | 2346 | 2800 | 3221 | 1840 | 2330 | 2792 | 3233 | 3854 | 4439
1500 | 794 | 1020 | 1235 | 1442 | 1739 | 2021 | 1098 | 1394 | 1670 | 1932 | 2303 | 2648 | 1406 | 1797 | 2166 | 2514 | 3000 | 3452 | 1971 | 2496 | 2991 | 3464 | 4130 | 4757
1600 | 846 | 1088 | 1317 | 1538 | 1854 | 2155 | 1171 | 1486 | 1781 | 2061 | 2456 | 2824 | 1499 | 1917 | 2310 | 2682 | 3200 | 3682 | 2102 | 2662 | 3190 | 3694 | 4405 | 5074
1800 | 952 | 1224 | 1481 | 1730 | 2086 | 2425 | 1318 | 1672 | 2003 | 2318 | 2763 | 3177 | 1687 | 2156 | 2599 | 3017 | 3600 | 4142 | 2365 | 2995 | 3589 | 4156 | 4955 | 5708
2000 | 1058 | 1360 | 1646 | 1922 | 2318 | 2694 | 1464 | 1858 | 2226 | 2576 | 3070 | 3530 | 1874 | 2396 | 2888 | 3352 | 4000 | 4602 | 2628 | 3328 | 3988 | 4618 | 5506 | 6342
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 2044 | 2449 | 2834 | 3377 | 3883 | 2061 | 2636 | 3177 | 3687 | 4400 | 5062 | 2891 | 3661 | 4387 | 0 | 0 | 0
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757 | 2230 | 2671 | 3091 | 3684 | 4236 | 2249 | 2875 | 3466 | 4022 | 4800 | 5522 | 3154 | 3994 | 4786 | 0 | 0 | 0
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 2415 | 2894 | 3349 | 3991 | 4589 | 2436 | 3115 | 3754 | 4358 | 5200 | 5983 | 3416 | 4326 | 5184 | 0 | 0 | 0
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 2601 | 3116 | 3606 | 4298 | 4942 | 2624 | 3354 | 4043 | 4693 | 5600 | 6443 | 3679 | 4659 | 5583 | 0 | 0 | 0
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 2787 | 3339 | 3864 | 4605 | 5295 | 2811 | 3594 | 4332 | 5028 | 6000 | 6903 | 3942 | 4992 | 5982 | 0 | 0 | 0

## Integra Parada HP
Integra Parada HP
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171
n | 1.282 | 1.2824 | 1.2827 | 1.2831 | 1.2922 | 1.3013 | 1.2786 | 1.2846 | 1.2907 | 1.2967 | 1.3169 | 1.3371 | 1.3 | 1.3098 | 1.3197 | 1.3295 | 1.3392 | 1.3488 | 1.3159 | 1.3245 | 1.3331 | 1.3417 | 1.3515 | 1.3612
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 212 | 272 | 329 | 384 | 464 | 539 | 293 | 372 | 445 | 515 | 614 | 706 | 375 | 479 | 578 | 670 | 800 | 920 | 526 | 666 | 798 | 924 | 1101 | 1268
500 | 265 | 340 | 412 | 481 | 580 | 674 | 366 | 465 | 557 | 644 | 768 | 883 | 469 | 599 | 722 | 838 | 1000 | 1151 | 657 | 832 | 997 | 1155 | 1377 | 1586
600 | 317 | 408 | 494 | 577 | 695 | 808 | 439 | 557 | 668 | 773 | 921 | 1059 | 562 | 719 | 866 | 1006 | 1200 | 1381 | 788 | 998 | 1196 | 1385 | 1652 | 1903
700 | 370 | 476 | 576 | 673 | 811 | 943 | 512 | 650 | 779 | 902 | 1075 | 1236 | 656 | 839 | 1011 | 1173 | 1400 | 1611 | 920 | 1165 | 1396 | 1616 | 1927 | 2220
800 | 423 | 544 | 658 | 769 | 927 | 1078 | 586 | 743 | 890 | 1030 | 1228 | 1412 | 750 | 958 | 1155 | 1341 | 1600 | 1841 | 1051 | 1331 | 1595 | 1847 | 2202 | 2537
900 | 476 | 612 | 741 | 865 | 1043 | 1212 | 659 | 836 | 1002 | 1159 | 1382 | 1589 | 843 | 1078 | 1300 | 1508 | 1800 | 2071 | 1183 | 1498 | 1795 | 2078 | 2478 | 2854
1000 | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171
1100 | 582 | 748 | 905 | 1057 | 1275 | 1482 | 805 | 1022 | 1224 | 1417 | 1689 | 1942 | 1031 | 1318 | 1588 | 1844 | 2200 | 2531 | 1445 | 1830 | 2193 | 2540 | 3028 | 3488
1200 | 635 | 816 | 988 | 1153 | 1391 | 1616 | 878 | 1115 | 1336 | 1546 | 1842 | 2118 | 1124 | 1438 | 1733 | 2011 | 2400 | 2761 | 1577 | 1997 | 2393 | 2771 | 3304 | 3805
1300 | 688 | 884 | 1070 | 1249 | 1507 | 1751 | 952 | 1208 | 1447 | 1674 | 1996 | 2295 | 1218 | 1557 | 1877 | 2179 | 2600 | 2991 | 1708 | 2163 | 2592 | 3002 | 3579 | 4122
1400 | 741 | 952 | 1152 | 1345 | 1623 | 1886 | 1025 | 1301 | 1558 | 1803 | 2149 | 2471 | 1312 | 1677 | 2022 | 2346 | 2800 | 3221 | 1840 | 2330 | 2792 | 3233 | 3854 | 4439
1500 | 794 | 1020 | 1235 | 1442 | 1739 | 2021 | 1098 | 1394 | 1670 | 1932 | 2303 | 2648 | 1406 | 1797 | 2166 | 2514 | 3000 | 3452 | 1971 | 2496 | 2991 | 3464 | 4130 | 4757
1600 | 846 | 1088 | 1317 | 1538 | 1854 | 2155 | 1171 | 1486 | 1781 | 2061 | 2456 | 2824 | 1499 | 1917 | 2310 | 2682 | 3200 | 3682 | 2102 | 2662 | 3190 | 3694 | 4405 | 5074
1800 | 952 | 1224 | 1481 | 1730 | 2086 | 2425 | 1318 | 1672 | 2003 | 2318 | 2763 | 3177 | 1687 | 2156 | 2599 | 3017 | 3600 | 4142 | 2365 | 2995 | 3589 | 4156 | 4955 | 5708
2000 | 1058 | 1360 | 1646 | 1922 | 2318 | 2694 | 1464 | 1858 | 2226 | 2576 | 3070 | 3530 | 1874 | 2396 | 2888 | 3352 | 4000 | 4602 | 2628 | 3328 | 3988 | 4618 | 5506 | 6342
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 2044 | 2449 | 2834 | 3377 | 3883 | 2061 | 2636 | 3177 | 3687 | 4400 | 5062 | 2891 | 3661 | 4387 | 0 | 0 | 0
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757 | 2230 | 2671 | 3091 | 3684 | 4236 | 2249 | 2875 | 3466 | 4022 | 4800 | 5522 | 3154 | 3994 | 4786 | 0 | 0 | 0
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 2415 | 2894 | 3349 | 3991 | 4589 | 2436 | 3115 | 3754 | 4358 | 5200 | 5983 | 3416 | 4326 | 5184 | 0 | 0 | 0
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 2601 | 3116 | 3606 | 4298 | 4942 | 2624 | 3354 | 4043 | 4693 | 5600 | 6443 | 3679 | 4659 | 5583 | 0 | 0 | 0
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 2787 | 3339 | 3864 | 4605 | 5295 | 2811 | 3594 | 4332 | 5028 | 6000 | 6903 | 3942 | 4992 | 5982 | 0 | 0 | 0

## Integra Flex 8C
Integra Flex 8C
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1649 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
1566.55
1731.45
Qnorm | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 | 761 | 963 | 1156 | 1340 | 1606 | 1861 | 961 | 1221 | 1470 | 1709 | 2055 | 2388 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260
n | 1.2981 | 1.3026 | 1.307 | 1.3115 | 1.3143 | 1.317 | 1.2803 | 1.294 | 1.3076 | 1.3213 | 1.3302 | 1.339 | 1.3094 | 1.3182 | 1.327 | 1.3358 | 1.346 | 1.3561 | 1.314 | 1.3255 | 1.3371 | 1.3486 | 1.3543 | 1.36
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 218 | 284 | 347 | 407 | 492 | 571 | 304 | 385 | 462 | 536 | 642 | 744 | 384 | 488 | 588 | 684 | 822 | 955 | 539 | 680 | 814 | 942 | 1127 | 1304
500 | 273 | 356 | 434 | 509 | 615 | 714 | 381 | 482 | 578 | 670 | 803 | 931 | 481 | 611 | 735 | 855 | 1028 | 1194 | 674 | 850 | 1018 | 1178 | 1409 | 1630
600 | 328 | 427 | 521 | 611 | 738 | 856 | 457 | 578 | 694 | 804 | 964 | 1117 | 577 | 733 | 882 | 1025 | 1233 | 1433 | 808 | 1019 | 1221 | 1414 | 1691 | 1956
700 | 382 | 498 | 608 | 713 | 861 | 999 | 533 | 674 | 809 | 938 | 1124 | 1303 | 673 | 855 | 1029 | 1196 | 1439 | 1672 | 943 | 1189 | 1425 | 1649 | 1973 | 2282
800 | 437 | 569 | 694 | 814 | 984 | 1142 | 609 | 770 | 925 | 1072 | 1285 | 1489 | 769 | 977 | 1176 | 1367 | 1644 | 1910 | 1078 | 1359 | 1628 | 1885 | 2254 | 2608
900 | 491 | 640 | 781 | 916 | 1107 | 1284 | 685 | 867 | 1040 | 1206 | 1445 | 1675 | 865 | 1099 | 1323 | 1538 | 1850 | 2149 | 1212 | 1529 | 1832 | 2120 | 2536 | 2934
1000 | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 | 761 | 963 | 1156 | 1340 | 1606 | 1861 | 961 | 1221 | 1470 | 1709 | 2055 | 2388 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260
1100 | 601 | 782 | 955 | 1120 | 1353 | 1570 | 837 | 1059 | 1272 | 1474 | 1767 | 2047 | 1057 | 1343 | 1617 | 1880 | 2261 | 2627 | 1482 | 1869 | 2239 | 2592 | 3100 | 3586
1200 | 655 | 853 | 1042 | 1222 | 1476 | 1712 | 913 | 1156 | 1387 | 1608 | 1927 | 2233 | 1153 | 1465 | 1764 | 2051 | 2466 | 2866 | 1616 | 2039 | 2442 | 2827 | 3382 | 3912
1300 | 710 | 924 | 1128 | 1323 | 1599 | 1855 | 989 | 1252 | 1503 | 1742 | 2088 | 2419 | 1249 | 1587 | 1911 | 2222 | 2672 | 3104 | 1751 | 2209 | 2646 | 3063 | 3663 | 4238
1400 | 764 | 995 | 1215 | 1425 | 1722 | 1998 | 1065 | 1348 | 1618 | 1876 | 2248 | 2605 | 1345 | 1709 | 2058 | 2393 | 2877 | 3343 | 1886 | 2379 | 2849 | 3298 | 3945 | 4564
1500 | 819 | 1067 | 1302 | 1527 | 1845 | 2141 | 1142 | 1445 | 1734 | 2010 | 2409 | 2792 | 1442 | 1832 | 2205 | 2564 | 3083 | 3582 | 2021 | 2549 | 3053 | 3534 | 4227 | 4890
1600 | 874 | 1138 | 1389 | 1629 | 1968 | 2283 | 1218 | 1541 | 1850 | 2144 | 2570 | 2978 | 1538 | 1954 | 2352 | 2734 | 3288 | 3821 | 2155 | 2718 | 3256 | 3770 | 4509 | 5216
1800 | 983 | 1280 | 1562 | 1832 | 2214 | 2569 | 1370 | 1733 | 2081 | 2412 | 2891 | 3350 | 1730 | 2198 | 2646 | 3076 | 3699 | 4298 | 2425 | 3058 | 3663 | 4241 | 5072 | 5868
2000 | 1092 | 1422 | 1736 | 2036 | 2460 | 2854 | 1522 | 1926 | 2312 | 2680 | 3212 | 3722 | 1922 | 2442 | 2940 | 3418 | 4110 | 4776 | 2694 | 3398 | 4070 | 4712 | 5636 | 6520
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 2119 | 2543 | 2948 | 3533 | 4094 | 2114 | 2686 | 3234 | 3760 | 4521 | 5254 | 2963 | 3738 | 4477 | 5183 | 6200 | 0
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 2311 | 2774 | 3216 | 3854 | 4466 | 2306 | 2930 | 3528 | 4102 | 4932 | 5731 | 3233 | 4078 | 4884 | 5654 | 6763 | 0
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 2504 | 3006 | 3484 | 4176 | 4839 | 2499 | 3175 | 3822 | 4443 | 5343 | 6209 | 3502 | 4417 | 5291 | 6126 | 7327 | 0
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131 | 2696 | 3237 | 3752 | 4497 | 5211 | 2691 | 3419 | 4116 | 4785 | 5754 | 6686 | 3772 | 4757 | 5698 | 6597 | 7890 | 0
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283 | 2889 | 3468 | 4020 | 4818 | 5583 | 2883 | 3663 | 4410 | 5127 | 6165 | 7164 | 4041 | 5097 | 6105 | 7068 | 8454 | 0

## Integra Ramo Flex 8C
Integra Ramo Flex 8C
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171
n | 1.282 | 1.2824 | 1.2827 | 1.2831 | 1.2922 | 1.3013 | 1.2786 | 1.2846 | 1.2907 | 1.2967 | 1.3169 | 1.3371 | 1.3 | 1.3098 | 1.3197 | 1.3295 | 1.3392 | 1.3488 | 1.3159 | 1.3245 | 1.3331 | 1.3417 | 1.3515 | 1.3612
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 212 | 272 | 329 | 384 | 464 | 539 | 293 | 372 | 445 | 515 | 614 | 706 | 375 | 479 | 578 | 670 | 800 | 920 | 526 | 666 | 798 | 924 | 1101 | 1268
500 | 265 | 340 | 412 | 481 | 580 | 674 | 366 | 465 | 557 | 644 | 768 | 883 | 469 | 599 | 722 | 838 | 1000 | 1151 | 657 | 832 | 997 | 1155 | 1377 | 1586
600 | 317 | 408 | 494 | 577 | 695 | 808 | 439 | 557 | 668 | 773 | 921 | 1059 | 562 | 719 | 866 | 1006 | 1200 | 1381 | 788 | 998 | 1196 | 1385 | 1652 | 1903
700 | 370 | 476 | 576 | 673 | 811 | 943 | 512 | 650 | 779 | 902 | 1075 | 1236 | 656 | 839 | 1011 | 1173 | 1400 | 1611 | 920 | 1165 | 1396 | 1616 | 1927 | 2220
800 | 423 | 544 | 658 | 769 | 927 | 1078 | 586 | 743 | 890 | 1030 | 1228 | 1412 | 750 | 958 | 1155 | 1341 | 1600 | 1841 | 1051 | 1331 | 1595 | 1847 | 2202 | 2537
900 | 476 | 612 | 741 | 865 | 1043 | 1212 | 659 | 836 | 1002 | 1159 | 1382 | 1589 | 843 | 1078 | 1300 | 1508 | 1800 | 2071 | 1183 | 1498 | 1795 | 2078 | 2478 | 2854
1000 | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171
1100 | 582 | 748 | 905 | 1057 | 1275 | 1482 | 805 | 1022 | 1224 | 1417 | 1689 | 1942 | 1031 | 1318 | 1588 | 1844 | 2200 | 2531 | 1445 | 1830 | 2193 | 2540 | 3028 | 3488
1200 | 635 | 816 | 988 | 1153 | 1391 | 1616 | 878 | 1115 | 1336 | 1546 | 1842 | 2118 | 1124 | 1438 | 1733 | 2011 | 2400 | 2761 | 1577 | 1997 | 2393 | 2771 | 3304 | 3805
1300 | 688 | 884 | 1070 | 1249 | 1507 | 1751 | 952 | 1208 | 1447 | 1674 | 1996 | 2295 | 1218 | 1557 | 1877 | 2179 | 2600 | 2991 | 1708 | 2163 | 2592 | 3002 | 3579 | 4122
1400 | 741 | 952 | 1152 | 1345 | 1623 | 1886 | 1025 | 1301 | 1558 | 1803 | 2149 | 2471 | 1312 | 1677 | 2022 | 2346 | 2800 | 3221 | 1840 | 2330 | 2792 | 3233 | 3854 | 4439
1500 | 794 | 1020 | 1235 | 1442 | 1739 | 2021 | 1098 | 1394 | 1670 | 1932 | 2303 | 2648 | 1406 | 1797 | 2166 | 2514 | 3000 | 3452 | 1971 | 2496 | 2991 | 3464 | 4130 | 4757
1600 | 846 | 1088 | 1317 | 1538 | 1854 | 2155 | 1171 | 1486 | 1781 | 2061 | 2456 | 2824 | 1499 | 1917 | 2310 | 2682 | 3200 | 3682 | 2102 | 2662 | 3190 | 3694 | 4405 | 5074
1800 | 952 | 1224 | 1481 | 1730 | 2086 | 2425 | 1318 | 1672 | 2003 | 2318 | 2763 | 3177 | 1687 | 2156 | 2599 | 3017 | 3600 | 4142 | 2365 | 2995 | 3589 | 4156 | 4955 | 5708
2000 | 1058 | 1360 | 1646 | 1922 | 2318 | 2694 | 1464 | 1858 | 2226 | 2576 | 3070 | 3530 | 1874 | 2396 | 2888 | 3352 | 4000 | 4602 | 2628 | 3328 | 3988 | 4618 | 5506 | 6342
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 2044 | 2449 | 2834 | 3377 | 3883 | 2061 | 2636 | 3177 | 3687 | 4400 | 5062 | 2891 | 3661 | 4387 | 0 | 0 | 0
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757 | 2230 | 2671 | 3091 | 3684 | 4236 | 2249 | 2875 | 3466 | 4022 | 4800 | 5522 | 3154 | 3994 | 4786 | 0 | 0 | 0
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 2415 | 2894 | 3349 | 3991 | 4589 | 2436 | 3115 | 3754 | 4358 | 5200 | 5983 | 3416 | 4326 | 5184 | 0 | 0 | 0
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 2601 | 3116 | 3606 | 4298 | 4942 | 2624 | 3354 | 4043 | 4693 | 5600 | 6443 | 3679 | 4659 | 5583 | 0 | 0 | 0
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 2787 | 3339 | 3864 | 4605 | 5295 | 2811 | 3594 | 4332 | 5028 | 6000 | 6903 | 3942 | 4992 | 5982 | 0 | 0 | 0

## Integra Parada Flex 8C
Integra Parada Flex 8C
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171
n | 1.282 | 1.2824 | 1.2827 | 1.2831 | 1.2922 | 1.3013 | 1.2786 | 1.2846 | 1.2907 | 1.2967 | 1.3169 | 1.3371 | 1.3 | 1.3098 | 1.3197 | 1.3295 | 1.3392 | 1.3488 | 1.3159 | 1.3245 | 1.3331 | 1.3417 | 1.3515 | 1.3612
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 212 | 272 | 329 | 384 | 464 | 539 | 293 | 372 | 445 | 515 | 614 | 706 | 375 | 479 | 578 | 670 | 800 | 920 | 526 | 666 | 798 | 924 | 1101 | 1268
500 | 265 | 340 | 412 | 481 | 580 | 674 | 366 | 465 | 557 | 644 | 768 | 883 | 469 | 599 | 722 | 838 | 1000 | 1151 | 657 | 832 | 997 | 1155 | 1377 | 1586
600 | 317 | 408 | 494 | 577 | 695 | 808 | 439 | 557 | 668 | 773 | 921 | 1059 | 562 | 719 | 866 | 1006 | 1200 | 1381 | 788 | 998 | 1196 | 1385 | 1652 | 1903
700 | 370 | 476 | 576 | 673 | 811 | 943 | 512 | 650 | 779 | 902 | 1075 | 1236 | 656 | 839 | 1011 | 1173 | 1400 | 1611 | 920 | 1165 | 1396 | 1616 | 1927 | 2220
800 | 423 | 544 | 658 | 769 | 927 | 1078 | 586 | 743 | 890 | 1030 | 1228 | 1412 | 750 | 958 | 1155 | 1341 | 1600 | 1841 | 1051 | 1331 | 1595 | 1847 | 2202 | 2537
900 | 476 | 612 | 741 | 865 | 1043 | 1212 | 659 | 836 | 1002 | 1159 | 1382 | 1589 | 843 | 1078 | 1300 | 1508 | 1800 | 2071 | 1183 | 1498 | 1795 | 2078 | 2478 | 2854
1000 | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171
1100 | 582 | 748 | 905 | 1057 | 1275 | 1482 | 805 | 1022 | 1224 | 1417 | 1689 | 1942 | 1031 | 1318 | 1588 | 1844 | 2200 | 2531 | 1445 | 1830 | 2193 | 2540 | 3028 | 3488
1200 | 635 | 816 | 988 | 1153 | 1391 | 1616 | 878 | 1115 | 1336 | 1546 | 1842 | 2118 | 1124 | 1438 | 1733 | 2011 | 2400 | 2761 | 1577 | 1997 | 2393 | 2771 | 3304 | 3805
1300 | 688 | 884 | 1070 | 1249 | 1507 | 1751 | 952 | 1208 | 1447 | 1674 | 1996 | 2295 | 1218 | 1557 | 1877 | 2179 | 2600 | 2991 | 1708 | 2163 | 2592 | 3002 | 3579 | 4122
1400 | 741 | 952 | 1152 | 1345 | 1623 | 1886 | 1025 | 1301 | 1558 | 1803 | 2149 | 2471 | 1312 | 1677 | 2022 | 2346 | 2800 | 3221 | 1840 | 2330 | 2792 | 3233 | 3854 | 4439
1500 | 794 | 1020 | 1235 | 1442 | 1739 | 2021 | 1098 | 1394 | 1670 | 1932 | 2303 | 2648 | 1406 | 1797 | 2166 | 2514 | 3000 | 3452 | 1971 | 2496 | 2991 | 3464 | 4130 | 4757
1600 | 846 | 1088 | 1317 | 1538 | 1854 | 2155 | 1171 | 1486 | 1781 | 2061 | 2456 | 2824 | 1499 | 1917 | 2310 | 2682 | 3200 | 3682 | 2102 | 2662 | 3190 | 3694 | 4405 | 5074
1800 | 952 | 1224 | 1481 | 1730 | 2086 | 2425 | 1318 | 1672 | 2003 | 2318 | 2763 | 3177 | 1687 | 2156 | 2599 | 3017 | 3600 | 4142 | 2365 | 2995 | 3589 | 4156 | 4955 | 5708
2000 | 1058 | 1360 | 1646 | 1922 | 2318 | 2694 | 1464 | 1858 | 2226 | 2576 | 3070 | 3530 | 1874 | 2396 | 2888 | 3352 | 4000 | 4602 | 2628 | 3328 | 3988 | 4618 | 5506 | 6342
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 2044 | 2449 | 2834 | 3377 | 3883 | 2061 | 2636 | 3177 | 3687 | 4400 | 5062 | 2891 | 3661 | 4387 | 0 | 0 | 0
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757 | 2230 | 2671 | 3091 | 3684 | 4236 | 2249 | 2875 | 3466 | 4022 | 4800 | 5522 | 3154 | 3994 | 4786 | 0 | 0 | 0
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 2415 | 2894 | 3349 | 3991 | 4589 | 2436 | 3115 | 3754 | 4358 | 5200 | 5983 | 3416 | 4326 | 5184 | 0 | 0 | 0
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 2601 | 3116 | 3606 | 4298 | 4942 | 2624 | 3354 | 4043 | 4693 | 5600 | 6443 | 3679 | 4659 | 5583 | 0 | 0 | 0
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 2787 | 3339 | 3864 | 4605 | 5295 | 2811 | 3594 | 4332 | 5028 | 6000 | 6903 | 3942 | 4992 | 5982 | 0 | 0 | 0

## Tinos H Flex
Tinos H Flex
Supply |  |  |  | 45 | °C |  | Heat output | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 35 | °C |  | Tollerance + / - |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 19.5762
Factor c |  |  |  | 0.6 |  |  | Logarithmic
950
1050
Qnorm | 888 | 1052 | 1353 | 1217 | 1568 | 2161
n | 1.2836 | 1.2831 | 1.2987 | 1.2919 | 1.3062 | 1.308
H | 300 | 500 |  | 600 |  | 900
Typ | 22 | 21s | 22 | 21s | 22 | 22
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 0 | 194 | 246 | 223 | 283 | 390
700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | 217 | 257 | 326 | 295 | 375 | 517
900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | 270 | 321 | 406 | 368 | 468 | 643
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1215 | 324 | 384 | 486 | 440 | 560 | 770
1415 | 377 | 447 | 566 | 513 | 652 | 0
1615 | 430 | 510 | 647 | 585 | 744 | 0
1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hygienic HP
Hygienic HP
Supply |  |  |  | 45 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 35 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 19.5762
Factor c |  |  |  | 0.6 |  |  | Logarithmic
950
1050
Qnorm | 348 | 449 | 546 | 639 | 774 | 903 | 630 | 787 | 938 | 1085 | 1302 | 1516 | 874 | 1098 | 1309 | 1510 | 1797 | 2069
n | 1.3425 | 1.3255 | 1.3086 | 1.2916 | 1.2952 | 1.2988 | 1.2815 | 1.2835 | 1.2856 | 1.2876 | 1.2959 | 1.3042 | 1.2957 | 1.3004 | 1.3051 | 1.3098 | 1.3258 | 1.3418
Typ | 10 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 30
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 40 | 52 | 64 | 76 | 92 | 107 | 76 | 94 | 112 | 130 | 154 | 178 | 104 | 130 | 154 | 177 | 207 | 235
500 | 49 | 65 | 80 | 95 | 115 | 134 | 95 | 118 | 140 | 162 | 193 | 223 | 130 | 162 | 192 | 221 | 259 | 294
600 | 59 | 78 | 96 | 114 | 138 | 160 | 114 | 142 | 169 | 195 | 232 | 268 | 156 | 195 | 231 | 265 | 311 | 353
700 | 69 | 91 | 112 | 133 | 161 | 187 | 133 | 165 | 197 | 227 | 270 | 312 | 182 | 227 | 269 | 310 | 363 | 412
800 | 79 | 104 | 128 | 152 | 184 | 214 | 152 | 189 | 225 | 260 | 309 | 357 | 207 | 259 | 308 | 354 | 415 | 470
900 | 89 | 117 | 144 | 171 | 207 | 240 | 170 | 213 | 253 | 292 | 348 | 402 | 233 | 292 | 346 | 398 | 467 | 529
1000 | 99 | 130 | 160 | 190 | 230 | 267 | 189 | 236 | 281 | 324 | 386 | 446 | 259 | 324 | 385 | 442 | 518 | 588
1100 | 109 | 143 | 176 | 209 | 253 | 294 | 208 | 260 | 309 | 357 | 425 | 491 | 285 | 357 | 423 | 486 | 570 | 647
1200 | 119 | 155 | 192 | 228 | 276 | 321 | 227 | 283 | 337 | 389 | 463 | 535 | 311 | 389 | 462 | 531 | 622 | 706
1300 | 128 | 168 | 208 | 247 | 299 | 347 | 246 | 307 | 365 | 422 | 502 | 580 | 337 | 422 | 500 | 575 | 674 | 764
1400 | 138 | 181 | 224 | 266 | 322 | 374 | 265 | 331 | 393 | 454 | 541 | 625 | 363 | 454 | 539 | 619 | 726 | 823
1500 | 148 | 194 | 240 | 285 | 345 | 401 | 284 | 354 | 421 | 487 | 579 | 669 | 389 | 487 | 577 | 663 | 778 | 882
1600 | 158 | 207 | 256 | 305 | 368 | 427 | 303 | 378 | 450 | 519 | 618 | 714 | 415 | 519 | 616 | 707 | 829 | 941
1800 | 178 | 233 | 288 | 343 | 414 | 481 | 341 | 425 | 506 | 584 | 695 | 803 | 467 | 584 | 693 | 796 | 933 | 1058
2000 | 198 | 259 | 320 | 381 | 460 | 534 | 379 | 472 | 562 | 649 | 772 | 892 | 519 | 649 | 770 | 884 | 1037 | 1176
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 520 | 618 | 714 | 850 | 982 | 571 | 714 | 847 | 973 | 1140 | 1293
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 567 | 674 | 779 | 927 | 1071 | 622 | 778 | 924 | 1061 | 1244 | 1411
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 614 | 731 | 843 | 1004 | 1160 | 674 | 843 | 1001 | 1150 | 1348 | 1529
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 661 | 787 | 908 | 1081 | 1249 | 726 | 908 | 1078 | 1238 | 1451 | 1646
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 709 | 843 | 973 | 1159 | 1339 | 778 | 973 | 1155 | 1326 | 1555 | 1764